{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["管网1","管网2","管网3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"管网1","index":0,"n_rows":43,"n_cols":55,"rows_kept":43,"merged":[[0,1,1,19],[3,0,3,2],[3,5,3,16],[3,19,3,21],[3,27,3,29],[5,0,8,0],[5,2,5,3],[5,4,5,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,12,5,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[6,2,6,3],[6,4,6,5],[6,6,6,7],[6,8,6,9],[6,10,6,11],[6,12,6,13],[6,14,6,15],[6,16,6,17],[7,2,7,3],[7,4,7,5],[7,6,7,7],[7,8,7,9],[7,10,7,11],[7,12,7,13],[7,14,7,15],[7,16,7,17],[9,0,9,1],[10,0,10,1],[11,0,11,1],[12,0,12,1],[13,0,13,1],[14,0,14,1],[15,0,15,1],[16,0,16,1],[17,0,17,1],[18,0,18,1],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[21,0,21,1],[22,0,22,1],[23,0,23,1],[24,0,24,1],[25,0,25,1],[26,0,26,1],[27,0,27,1],[28,0,28,1],[29,0,29,1],[31,0,31,1],[32,0,32,1],[33,0,33,1],[34,0,34,1],[35,0,35,1],[36,0,36,1],[37,0,37,1],[39,0,39,1],[40,0,40,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"水    质    分    析    报    告    表    "]
[]
[]
["类别：生活饮用水",{"$nulls":4},"标准依据：GB5749-2006",{"$nulls":13},"2021年 10 月"]
[]
["采样点","项目","色度",null,"臭和味",null,"浑浊度",null,"游离余氯",null,"     二氧化氯",null,"耗氧量",null,"菌落总数",null,"总大肠菌群",null,"肉眼可见物","PH","总硬度","铁"]
[null,"单位","度",null,"———",null,"NTU",null,"mg/L",null,"mg/L",null,"mg/L",null,"CFU/mL",null,"CFU/100mL",null,"————","————","mg/L","mg/L"]
[null,"标准","≤15",null,"无异臭、异味",null,"≤1(3)",null,"≥0.05(0.3)",null,"≥0.02(0.1)",null,"≤3(5)",null,"≤100",null,"不得检出",null,"无","6.5-8.5",450,"≤0.3"]
[null,"时间","上旬","下旬","上旬","下旬","上旬","下旬","上旬","下旬","上旬","下旬","上旬","下旬","上旬","下旬","上旬","下旬","上旬","上旬","上旬","上旬"]
["东部开发区（管网末梢）",null,10,10,"无","无",0.72,0.72,0.05,0.05,"——","——",2.06,2.24,4,6,"未检出","未检出","无",7.45,149,"<0.05"]
["嘉德现代城",null,5,5,"无","无",0.33,0.33,0.08,0.08,"——","——",2.06,2.28,1,1,"未检出","未检出","无",7.42,153,"<0.05"]
["服装学院",null,5,5,"无","无",0.35,0.36,0.07,0.07,"——","——",2.04,2.24,2,1,"未检出","未检出","无",7.44,171,"<0.05"]
["农大南校区",null,"<5 ","<5 ","无","无",0.31,0.32,0.07,0.05,"——","——",2.06,2.26,1,"未检出","未检出","未检出","无",7.31,321,"<0.05"]
["交警支队",null,5,5,"无","无",0.34,0.34,0.07,0.05,"——","——",2.08,2.24,3,2,"未检出","未检出","无",7.39,160,"<0.05"]
["军分区",null,5,5,"无","无",0.35,0.35,0.07,0.07,"——","——",{"v":2.1,"d":"2.10"},2.28,1,1,"未检出","未检出","无",7.46,167,"<0.05"]
["泰山区委",null,5,5,"无","无",0.38,0.38,0.1,0.07,"——","——",2.04,2.26,1,1,"未检出","未检出","无",7.43,323,"<0.05"]
["迎春中学",null,5,5,"无","无",0.43,0.41,0.1,0.1,"——","——",0.94,0.96,2,3,"未检出","未检出","无",{"v":7.3,"d":"7.30"},365,"<0.05"]
["市委金山宿舍（管网末梢）",null,10,10,"无","无",0.48,0.47,0.05,0.05,"——","——",2.06,{"v":2.2,"d":"2.20"},4,5,"未检出","未检出","无",7.45,167,"<0.05"]
["三联小区",null,5,5,"无","无",{"v":0.4,"d":"0.40"},{"v":0.4,"d":"0.40"},0.07,0.05,"——","——",2.06,2.28,1,1,"未检出","未检出","无",7.43,165,"<0.05"]
["火车站",null,10,10,"无","无",0.41,0.42,0.07,0.05,"——","——",2.06,2.24,3,3,"未检出","未检出","无",7.46,163,"<0.05",{"$nulls":32}," "]
["灵山小区",null,5,5,"无","无",0.42,0.43,0.05,0.05,"——","——",2.04,2.28,2,2,"未检出","未检出","无",7.38,159,"<0.05"]
["新儿童医院",null,"<5 ","<5 ","无","无",0.31,0.31,0.07,0.07,"——","——",2.06,2.24,"未检出","未检出","未检出","未检出","无",7.18,359,"<0.05"]
["奥林匹克花园",null,"<5 ","<5 ","无","无",0.32,0.33,0.07,0.07,"——","——",{"v":2.1,"d":"2.10"},2.22,"未检出",1,"未检出","未检出","无",{"v":7.2,"d":"7.20"},315,"<0.05"]
["望山花园",null,5,5,"无","无",0.33,0.34,0.08,0.05,"——","——",2.16,2.28,1,1,"未检出","未检出","无",7.44,160,"<0.05"]
["自来水公司",null,5,5,"无","无",0.35,0.36,0.07,0.07,"——","——",2.04,2.28,1,1,"未检出","未检出","无",7.46,153,"<0.05"]
["五环小区",null,5,5,"无","无",0.41,0.41,0.07,0.07,"——","——",2.06,2.26,3,3,"未检出","未检出","无",7.72,157,"<0.05"]
["浪潮",null,10,10,"无","无",0.43,0.44,0.07,0.07,"——","——",{"v":2,"d":"2.00"},2.28,2,2,"未检出","未检出","无",7.75,155,"<0.05"]
["岱岳区委区政府",null,10,10,"无","无",0.46,0.47,"——","——",0.04,0.04,0.96,0.96,3,3,"未检出","未检出","无",7.22,327,"<0.05"]
["青春创业园（加压站）",null,10,10,"无","无",0.51,{"v":0.5,"d":"0.50"},"——","——",0.04,0.04,1.02,0.98,4,2,"未检出","未检出","无",7.21,329,"<0.05"]
["南部开发区（管网末梢）",null,10,10,"无","无",0.52,0.51,"——","——",0.03,0.04,1.04,{"v":1,"d":"1.00"},2,3,"未检出","未检出","无",7.24,325,"<0.05"]
["泰山医学院南校区",null,5,5,"无","无",0.33,0.53,"——","——",0.04,0.04,1.02,1.04,"未检出","未检出","未检出","未检出","无",{"v":7.2,"d":"7.20"},329,"<0.05"]
["嘉禾新城",null,10,10,"无","无",0.44,0.33,"——","——",0.03,0.04,1.04,1.02,3,3,"未检出","未检出","无",7.19,327,"<0.05"]
["城建大楼",null,5,5,"无","无",{"v":0.4,"d":"0.40"},0.43,0.08,0.05,"——","——",2.06,2.26,2,2,"未检出","未检出","无",7.45,159,"<0.05"]
["轴承厂宿舍",null,10,10,"无","无",0.73,0.74,0.07,0.07,"——","——",1.05,1.04,5,6,"未检出","未检出","无",7.29,331,"<0.05"]
["市质检局",null,5,5,"无","无",0.41,0.74,0.07,0.07,"——","——",2.04,2.22,2,2,"未检出","未检出","无",7.42,165,"<0.05"]
["肿瘤医院",null,10,10,"无","无",0.71,0.71,"——","——",0.04,0.03,{"v":2.1,"d":"2.10"},2.26,6,5,"未检出","未检出","无",7.21,337,"<0.05"]
["泰安西客站（管网末梢）",null,10,10,"无","无",0.52,0.54,"——","——",0.03,0.04,1.06,1.08,5,3,"未检出","未检出","无",7.19,325,"<0.05"]
["南关加压站",null,5,"<5 ","无","无",0.31,{"v":0.3,"d":"0.30"},0.07,0.07,"——","——",{"v":1,"d":"1.00"},1.02,1,"未检出","未检出","未检出","无",7.31,321,"<0.05"]
["三合御都",null,5,5,"无","无",0.34,0.35,0.07,0.07,"——","——",2.06,2.24,1,1,"未检出","未检出","无",7.46,160,"<0.06"]
["三合出厂水（高压）",null,"<5 ",null,"无","无",0.29,null,0.4,"——","——","——",1.36,null,"未检出",null,"未检出","未检出","无",7.52,161,"<0.05"]
["三合出厂水(低压）",null,"<5 ",null,"无","无",{"v":0.3,"d":"0.30"},null,0.4,"——","——","——",1.52,null,1,null,"未检出","未检出","无",7.44,120,"<0.05"]
["泉河出厂水",null,"<5  ",null,"无","无",0.27,null,"——","——",0.3,"——",{"v":0.8,"d":"0.80"},null,1,null,"未检出","未检出","无",7.19,421,"<0.05"]
["徂汶水厂",null,5,null,"无","无",0.3,null,0.4,"——","——","——",2.28,null,2,null,"未检出","未检出","无",7.16,361,"<0.05"]

{"sheet":"管网2","index":1,"n_rows":43,"n_cols":14,"rows_kept":43,"merged":[[0,1,1,11],[3,0,3,3],[3,11,3,13],[3,15,3,17],[3,18,3,21],[3,26,3,28],[5,0,8,0],[9,0,9,1],[10,0,10,1],[11,0,11,1],[12,0,12,1],[13,0,13,1],[14,0,14,1],[15,0,15,1],[16,0,16,1],[17,0,17,1],[18,0,18,1],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[21,0,21,1],[22,0,22,1],[23,0,23,1],[24,0,24,1],[25,0,25,1],[26,0,26,1],[27,0,27,1],[28,0,28,1],[29,0,29,1],[31,0,31,1],[32,0,32,1],[33,0,33,1],[34,0,34,1],[35,0,35,1],[36,0,36,1],[37,0,37,1],[39,0,39,1],[40,0,40,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"水    质    分    析    报    告    表  续表1"]
[]
[]
["类别：生活饮用水",{"$nulls":5},"标准依据：GB5749-2006",{"$nulls":4},"2021年 10  月"]
[]
["采样点","项目","锰","铜","锌","挥发酚类","阴离子合成洗涤剂","硫酸盐","氯化物","溶解性总固体","氟化物","氰化物","砷","硒"]
[null,"单位","mg/L","mg/L","mg/L","mg/L","mg/L","mg/L","mg/L","mg/L","mg/L","mg/L","mg/L","mg/L"]
[null,"标准","≤0.1","≤1.0","≤1.0","≤0.002","≤0.3","≤250","≤250","≤1000","≤1.0","≤0.05","≤0.01","≤0.01"]
[null,"时间","上旬","上旬","上旬","上旬","上旬","上旬","上旬","上旬","上旬","上旬","上旬","上旬"]
["东部开发区（管网末梢）",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",50,25,295,0.23,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["嘉德现代城",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",51,23,298,0.25,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["服装学院",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",53,22,297,0.22,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["农大南校区",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",102,85,610,0.24,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["交警支队",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",77,80,527,0.21,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["军分区",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",51,24,530,0.23,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["泰山区委",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",50,23,550,0.25,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["迎春中学",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",104,88,588,0.26,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["市委金山宿舍（管网末梢）",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",52,26,295,0.22,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["三联小区",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",50,23,297,0.22,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["火车站",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",53,25,500,0.26,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["灵山小区",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",79,75,512,0.24,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["新儿童医院",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",213,235,635,0.19,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["奥林匹克花园",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",215,230,627,0.19,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["望山花园",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",51,22,299,0.22,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["自来水公司",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",53,21,293,0.22,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["五环小区",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",80,29,287,0.33,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["浪潮",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",78,30,288,0.32,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["岱岳区委区政府",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",215,225,290,0.19,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["青春创业园（加压站）",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",213,230,707,0.18,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["南部开发区（管网末梢）",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",215,235,718,0.19,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["泰山医学院南校区",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",213,233,725,0.18,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["嘉禾新城",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",214,227,728,0.19,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["城建大楼",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",52,24,575,0.23,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["轴承厂宿舍",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",101,85,530,0.24,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["市质检局",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",53,23,505,0.23,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["肿瘤医院",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",213,225,525,0.24,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["泰安西客站（管网末梢）",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",215,220,653,0.18,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["南关加压站",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",103,80,698,0.22,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["三合御都",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",53,21,295,0.22,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["三合出厂水（高压）",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",50,22,295,0.22,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["三合出厂水(低压）",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",53,23,293,0.23,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["泉河出厂水",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",214,235,713,0.19,"<0.002","<0.001","<0.001"]
["徂汶水厂",null,"<0.05","<0.05","<0.05","<0.002","<0.05 ",84,87,587,0.21,"<0.002","<0.001","<0.001"]

{"sheet":"管网3","index":2,"n_rows":44,"n_cols":15,"rows_kept":44,"merged":[[0,1,1,13],[3,0,3,2],[3,5,3,8],[3,13,3,14],[3,20,3,22],[3,23,3,26],[3,31,3,33],[5,0,8,0],[9,0,9,1],[10,0,10,1],[11,0,11,1],[12,0,12,1],[13,0,13,1],[14,0,14,1],[15,0,15,1],[16,0,16,1],[17,0,17,1],[18,0,18,1],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[21,0,21,1],[22,0,22,1],[23,0,23,1],[24,0,24,1],[25,0,25,1],[26,0,26,1],[27,0,27,1],[28,0,28,1],[29,0,29,1],[31,0,31,1],[32,0,32,1],[33,0,33,1],[34,0,34,1],[35,0,35,1],[36,0,36,1],[37,0,37,1],[39,0,39,1],[40,0,40,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"水    质    分    析    报    告    表    续表2"]
[]
[]
["类别：生活饮用水",{"$nulls":4},"标准依据：GB5749-2006",{"$nulls":4},"           2013年  12 月 ",2021,"年10月 "]
[]
["采样点","项目","汞","铝","镉","铬(六价)","铅","硝酸盐","三氯甲烷","四氯化碳","亚氯酸盐","总α放射性","总β放射性"]
[null,"单位","mg/L","mg/L","mg/L","mg/L","mg/L","mg/L","mg/L","mg/L","mg/L","Bq/L","Bq/L"]
[null,"标准","≤0.001","≤0.2","≤0.005","≤0.05","≤0.01","≤10(20)","≤0.06","≤0.002","≤0.7","≤0.5","≤1"]
[null,"时间","上旬","上旬","上旬","上旬","上旬","上旬","上旬","上旬","上旬","上旬","上旬"]
["东部开发区（管网末梢）",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",5.58,"<0.005","<0.0002",null,"<0.016",0.045]
["嘉德现代城",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",5.6,0.008,"<0.0002",null,0.017,0.047]
["服装学院",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",5.59,"<0.005","<0.0002",null,0.019,0.049]
["农大南校区",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",17.57,"<0.005","<0.0002",null,0.028,0.063]
["交警支队",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",9.03,"<0.005","<0.0002"]
["军分区",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",5.56,"<0.005","<0.0002"]
["泰山区委",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",5.53,"<0.005","<0.0002"]
["迎春中学",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",17.66,"<0.005","<0.0002","<0.05"]
["市委金山宿舍（管网末梢）",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",5.67,0.009,"<0.0002"]
["三联小区",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",5.57,"<0.005","<0.0002"]
["火车站",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",5.69,"<0.005","<0.0002"]
["灵山小区",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",13.76,"<0.005","<0.0002"]
["新儿童医院",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",11.64,"<0.005","<0.0002"]
["奥林匹克花园",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",11.71,"<0.005","<0.0002"]
["望山花园",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",5.52,"<0.005","<0.0002"]
["自来水公司",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",{"v":5.6,"d":"5.60"},"<0.005","<0.0002"]
["五环小区",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",3.33,"<0.005","<0.0002"]
["浪潮",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",3.26,"<0.005","<0.0002"]
["岱岳区委区政府",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",11.49,"<0.005","<0.0002","<0.05"]
["青春创业园（加压站）",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",11.54,"<0.005","<0.0002","<0.05"]
["南部开发区（管网末梢）",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",11.18,"<0.005","<0.0002","<0.05"]
["泰山医学院南校区",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",11.63,"<0.005","<0.0002","<0.05"]
["嘉禾新城",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",11.66,"<0.005","<0.0002","<0.05"]
["城建大楼",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",5.58,"<0.005","<0.0002"]
["轴承厂宿舍",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",17.32,"<0.005","<0.0002","<0.05"]
["市质检局",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",5.44,"<0.005","<0.0002"]
["肿瘤医院",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",{"v":11.4,"d":"11.40"},"<0.005","<0.0002"]
["泰安西客站（管网末梢）",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",11.23,"<0.005","<0.0002","<0.05"]
["南关加压站",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",17.61,"<0.005","<0.0002","<0.05"]
["三合御都",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",5.51,0.009,"<0.0002"]
["三合出厂水（高压）",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",5.59,0.008,"<0.0002",null,"<0.016",0.046]
["三合出厂水(低压）",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005",0.006,"<0.0025",5.63,0.009,"<0.0002",null,0.016,0.048]
["泉河出厂水",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",11.61,"<0.005","<0.0002","<0.05",0.049,0.097,"<0.001"]
["徂汶水厂",null,"<0.00005","<0.01","<0.0005","<0.004","<0.0025",17.89,"<0.005","<0.0002",null,0.035,0.076]
["制表：",null,null,"      审核：",null,null,"                      批准：",{"$nulls":4},"单位盖章：",null,"单位盖章：","     "]